道路(2)２

指定施設

基本的考え方

連続した歩道の整備のためには、動線上にある立体横断施設の整備が重要となる。特に、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に昇降することができるエレベーターの設置が必要である。

６案内標示

指定施設整備基準

案内標示を設ける場合は、次に定める構造とすること

(1)大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

(2)障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

(3)障害者、高齢者等に見やすい高さに設けること。

(4)照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

(5)案内標示の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

整備基準解説

基本的考え方

障害者、高齢者等の移動を容易にするため、障害の特性に応じた案内標示を行う。案内板・サインの設置にあたっては、車いす使用者、弱視者、高齢者、知的障害者等にも分かりやすく、また、通行の妨げとならないよう、設置位置や高さ等について配慮する。照明や採光もあわせて配慮する。

(1)文字

書体は太ゴシック系がよい。記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にも分かりやすいデザインとする。

(2)設置位置

通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮する。また、視覚障害者の通行の支障ならないように設置する。

(3)高さ

案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面より50～200センチメートル程度の範囲とする。この基準は利用者が板面から100センチメートル程度の距離から見ることを想定している。

(4)照明

夜間の判読性を高めるため、照明を近接して設ける。この際反射による判読性の低下に注意する。

(5)スペース

案内標示の前には車いす使用者が回転できるスペースを設ける。

望ましい水準

(1)文字

ア　点字による表示を行う。

イ　漢字表記については、必要に応じひらがなを併記する。

その他の事項

必要に応じ音による案内（音声誘導装置）を併用する。